**耳科成套手术器械配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 中耳显微息肉钳 | 环形头 0° | 1 | 把 |  |
| 2 | 中耳显微息肉钳 | 杯型头 45° | 1 | 把 |  |
| 3 | 中耳显微息肉钳 | 杯型头 0° | 1 | 把 |  |
| 4 | 中耳显微息肉剪 | 直型 | 1 | 把 |  |
| 5 | 中耳显微钳 | 麦粒头 | 1 | 把 |  |
| 6 | 锤骨头剪 |  | 1 | 把 |  |
| 7 | 乳突牵开器 | 固定式 三齿×四齿 | 1 | 把 |  |
| 8 | 乳突牵开器 | 活动式 三齿×四齿 | 1 | 把 |  |
| 9 | 乳突咬骨钳 | 3mm | 1 | 把 |  |
| 10 | 耵聍钩 | 21支组合 | 21 | 把 |  |
| 11 | 耳吸引管 | φ1.0mm | 1 | 支 |  |
| 12 | 耳吸引管 | φ1.5mm | 1 | 支 |  |
| 13 | 耳吸引管 | φ2.0mm | 1 | 支 |  |
| 14 | 耳吸引管 | φ1.0mm | 1 | 支 | 负压片 |
| 15 | 耳吸引管 | φ1.0mm | 1 | 支 | 负压片 |
| 16 | 耳吸引管 | φ1.0mm | 1 | 支 | 负压片 |
| 17 | 筋膜夹钳 |  | 1 | 支 |  |
| 18 | 吸引连接头 | 70°弯，可旋转 | 1 | 把 | 进口 |
| 合计 | 38件 | | | |  |