PCR检测仪招标参数

| 序号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 投标人需提供低温冰箱、紫外杀菌车、生物安全柜、台式离心机、低温离心机、PCR管离心机、微型震荡器、金属浴水浴锅、微量移液器、荧光定量PCR仪、电泳仪、电脑、打印机等所有PCR实验室开展工作所需设备（含在总报价内）。 |  |
| *2 | 投标人承诺中标后3个月内承担PCR实验室组建和 验收事宜，并获得实验室技术验收合格证书。 |  |
| *3 | 全自动荧光PCR定量分析系统及配套试剂具备国家器械注册证及批准文号。 |  |
| 4 | 能完成医院所有的检测项目需求并符合参数，开展检测项目目录（见附表1）。各项目需提供注册证和厂家授权。 |  |
| 5 | 检测灵敏≤10拷贝 |  |
| 6 | 检测精密度≤3% |  |
| 7 | 温度精度：±0.1℃ |  |
| 8 | 均匀性：±0.1℃ |  |
| 9 | 反应模块数≥2（48*2*0.2ml），可独立运行 |  |
| *10 | 样本通道≥96孔 |  |
| 11 | 光源：LED |  |
| 12 | 配备激发光滤镜及发射光滤镜系统，能通用各种知名荧光染料 |  |
| 13 | 检测通道：不少于4通道。检测波长：350-700nm， |  |
| 14 | 配备保障待机3小时以上的UPS系统；连接Lis系统，并承担Lis接口费用 |  |
| 15 | 中文操作界面，配备电脑工作站、打印机，定期维护、升级软件系统 |  |

临床开展项目附表1：

| 检测种类 | 检测项目试剂盒 | 折后每人份单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  | 沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |
|  | B组链球菌（GBS）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） |  |  |
|  | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光法） |  |  |
|  | 柯萨奇病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  | EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |
|  | 高危型人乳头瘤病毒核酸（分型）检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  | 15种高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |