编号凤医总务：2019007号

**凤阳县人民医院水、电维修材料采购项目**

询 价 文 件

**二○一九年六月**

**目 录**

[第一章 询价公告 3](#_Toc5772)

[第二章 采购清单目录及控制价 5](#_Toc8699)

[第三章 报价文件格式（封面） 9](#_Toc20027)

1. **询价公告**
2. **项目名称：凤阳县人民医院水、电维修材料采购项目**
3. **项目内容：**
4. 本项目为凤阳县人民医院水、电维修材料日常采购，具体采购产品清单目录详见附表。
5. 报价有效期限：1年，2019年7月—2020年6月。

**三、相关要求：**

1、报价单位须具有独立法人资格及有效营业执照，具有销售水电材料经营范围。

2、报价人中标后，应在合同签订7个日历日内，向询价人缴纳人民币1万元，作为该项目的履约保证金。

3、报价人需完全响应询价人所询商品种类、规格、型号、品牌等，保证日常库存量能够满足询价人需要。报价人中标后，因库存量不能满足询价人采购需求，中标人需在3日内进行补齐，送至采购人库房。否则采购人有权单方面取消该次采购，且中标人需向采购人支付该次采购总金额的10%，作为违约金。超过3次延迟供货，采购人有权单方面解除供货协议，并没收中标人履约保证金。

4、采购量由采购人根据实际需要可分批次进行采购，中标人不得因单批次采购量多少拒绝或延迟送货，否则承担相应违约责任。

5、质量保证：中标人需保证所提供的产品为全新未使用过的，产品质量需符合国家强制性标准，行业标准及规范，否则一经发现，采购人有权单方面直接解除供货协议，并没收中标人履约保证金。

所有产品质保期1年，产品质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），并承担100/次违约责任，最后一批供应产品质保期结束后由供应方申请，采购人10个工作日内一次性退还履约保证金（无息）。

6、因采购人使用功能及需求发生变化，采购人有权要求中标人对库存商品进行等价调换。

7、支付方式：采购人及供货人按月进行结算，具体金额按照当月实际发生量进行结算。

8、因国家及地方采购政策变化，本次询价交易模式不符合相关政策要求，采购双方协议自动失效，且互不追究责任。

9、报价人须完全响应询价文件中的各项要求，按第三章相关要求编制报价文件，否则以无效报价处理。

**四 报价评议：**

1、报价时间：2019年7月4日下午16:30。

2、评议地点：凤阳县人民医院行政楼总务科。

3、评议方式：各报价人应将报价文件简易装订密封盖章，报价文件一式五份，逾期送达将被拒收。**院方在收集相关询价文件后组织相关人员进行评议，以控制价下浮费率，由高到低的顺序推荐成交候选人。如第一名放弃或解除协议，则依次顺延。院方有权将所属的维修物资进行分配，在同等条件下优先选择排名较高备选单位。**

4、联系方式：朱工，联系电话：0550-6710062。

**五、本次询价最终解释权归凤阳县人民医院所有。**

1. **采购清单目录及控制价**
2. **电工材料目录清单及控制价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空开 DZ47/1P | 正泰 | 16A | 个 | 10.0 |
| 20A | 个 | 10.0 |
| 25A | 个 | 11.0 |
| 2 | 空开 DZ47/2P | 正泰 | 16A | 个 | 19.5 |
| 20A | 个 | 19.5 |
| 25A | 个 | 22.5 |
| 32A | 个 | 25.0 |
| 40A | 个 | 31.0 |
| 60A | 个 | 37.0 |
| 3 | 空开 DZ47/3P | 正泰 | 16A | 个 | 32.5 |
| 32A | 个 | 32.5 |
| 40A | 个 | 39.0 |
| 63A | 个 | 52.5 |
| 100A | 个 | 72.0 |
| 4 | 空开 DZ47/4P | 正泰 | 20A | 个 | 47.0 |
| 32A | 个 | 47.0 |
| 40A | 个 | 57.0 |
| 63A | 个 | 76.5 |
| 100A | 个 | 107.5 |
| 5 | 漏保 DZ47/1P | 正泰 | 16A | 个 | 34.5 |
| 20A | 个 | 34.5 |
| 25A | 个 | 35.0 |
| 32A | 个 | 41.5 |
| 6 | 漏保 DZ47/2P | 正泰 | 16A | 个 | 46.5 |
| 25A | 个 | 46.5 |
| 32A | 个 | 58.0 |
| 40A | 个 | 73.0 |
| 60A | 个 | 73.0 |
| 7 | 漏保 DZ47/3P | 正泰 | 20A | 个 | 73.0 |
| 40A | 个 | 83.5 |
| 63A | 个 | 85.5 |
| 8 | 漏保 DZ47/4P | 正泰 | 32A | 个 | 86.5 |
| 40A | 个 | 112.0 |
| 63A | 个 | 125.5 |
| 9 | 16A插座 | 正泰 |  | 个 | 12.5 |
| 10 | 86型插座开关 | 正泰 | 5孔插座 | 个 | 13.5 |
| 6孔插座 | 个 | 17.5 |
| 7孔插座 | 个 | 17.5 |
| 1开5孔 | 个 | 17.0 |
| 2开5孔 | 个 | 18.0 |
| 1开 | 个 | 10.0 |
| 2开 | 个 | 12.0 |
| 3开 | 个 | 14.5 |
| 4开 | 个 | 17.5 |
| 白板 | 个 | 4.5 |
| 11 | 铜塑线 | 远东 | 1.5㎡/100米 | 卷 | 126.0 |
| 远东 | 2.5㎡/100米 | 卷 | 192.0 |
| 远东 | 4㎡/100米 | 卷 | 312.5 |
| 远东 | 6㎡/100米 | 卷 | 462.0 |
| 12 | 护套线 | 远东 | 2×2.5㎡/100米 | 卷 | 318.5 |
| 远东 | 2×1.5㎡/100米 | 卷 | 230.5 |
| 13 | 灯头线 | 远东 | 100米 | 卷 | 309.5 |
| 14 | 方灯 | 雷士 | 30×30 NWQ16 | 个 | 90.0 |
| 雷士 | 60×60 NLED4013 | 个 | 199.0 |
| 雷士 | 30×120 NLED4104 | 个 | 227.5 |
| 15 | 支架灯 LED T5 | 雷士 | 7w | 根 | 17.8 |
| 雷士 | 12w | 根 | 21.8 |
| 雷士 | 14w | 根 | 23.8 |
| 16 | 两头进 T8 | 汾江佛山照明 | 7w | 根 | 12.0 |
| 汾江佛山照明 | 16w | 根 | 12.5 |
| 17 | 玻璃荧光灯 |  | 20w | 根 | 10.5 |
|  | 40w | 根 | 12.5 |
| 18 | LED球泡 | 雷士 | 5w | 个 | 15.5 |
| 雷士 | 10w | 个 | 22.5 |
| 雷士 | 18w | 个 | 30.5 |
| 雷士 | 45w | 个 | 97.0 |
| 19 | LED筒灯 | 雷士 | 6w 9123 | 个 | 39.8 |
| 雷士 | 8w 9124 | 个 | 47.3 |
| 20 | 电胶布 | 3M | 20米 | 个 | 6.3 |
| 21 | 集水坑浮球 |  | 5米 | 个 | 82.0 |
| 22 | 排气扇 | 杭州欧康电气有限公司 | 38w 330×173×330mm | 个 | 109.5 |
| 23 | PVC线管 |  | 4m Φ16 | 根 | 14.0 |
|  | 4m Φ20 | 根 | 18.0 |
| 24 | PVC线槽 |  | 2m 100×10 | 根 | 49.5 |
| 25 | 时控开关 |  | KG316T 3A | 个 | 82.5 |

**注：电线控制价依据京东商城直营店价格作为控制价，考虑到铜材价格年度内波动较大，该部分商品每月结算价按送货日京东商城直营店价格\*（1-报价人下浮费率）。**

1. **水工材料目录清单及控制价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | PPR弯头 | 公元 | Φ63 | 个 | 15.5 |
| Φ50 | 个 | 12.0 |
| Φ40 | 个 | 5.8 |
| Φ32 | 个 | 3.3 |
| Φ25 | 个 | 2.7 |
| Φ20 | 个 | 2.3 |
| 2 | PPR直接 | 公元 | Φ63 | 个 | 12.0 |
| Φ50 | 个 | 8.3 |
| Φ40 | 个 | 2.8 |
| Φ32 | 个 | 1.8 |
| Φ25 | 个 | 1.3 |
| Φ20 | 个 | 1.0 |
| 3 | PPR三通 （变径三通） | 公元 | Φ63 | 个 | 20.5 |
| Φ50-40 | 个 | 12.0 |
| Φ40 | 个 | 8.4 |
| Φ40-32 | 个 | 9.2 |
| Φ32 | 个 | 4.0 |
| Φ32-20 | 个 | 5.1 |
| Φ25 | 个 | 2.5 |
| Φ25-20 | 个 | 3.8 |
| Φ20 | 个 | 2.0 |
| 4 | PPR大小头 | 公元 | Φ63-50 | 个 | 9.9 |
| 公元 | Φ50-25 | 个 | 6.3 |
| 公元 | Φ40-25 | 个 | 3.4 |
| 公元 | Φ32-25 | 个 | 2.4 |
| 公元 | Φ25-20 | 个 | 2.0 |
| 5 | 普通开水器龙头 |  |  | 个 | 43.5 |
| 6 | 普通开水器浮球 |  |  | 个 | 71.0 |
| 7 | 普通开水器发热管 |  | 380v 12kw | 个 | 165.0 |
| 8 | 普通开水器保温管 |  | 220v 保温管 | 个 | 175.0 |
| 9 | 鹅颈龙头 | 日丰/水工 | 冷热 | 个 | 205.0 |
| 日丰/水工 | 单冷 | 个 | 140.0 |
| 10 | 立式龙头 | 日丰/水工 | 冷热 | 个 | 170.0 |
| 日丰/水工 | 单冷 | 个 | 122.5 |
| 11 | 混水阀 | 日丰/水工 |  | 个 | 130.0 |
| 12 | 太阳能明装混水阀 | 日丰/水工 |  | 个 | 97.5 |
| 13 | 短水嘴 | 兰花 |  | 个 | 18.5 |
| 14 | 加长水嘴 | 兰花 |  | 个 | 26.0 |
| 15 | 脸盆下水器 |  |  | 个 | 30.0 |
| 16 | 三角阀 | 日丰 |  | 个 | 22.5 |
| 17 | 淋浴喷头 |  |  | 个 | 15.0 |
| 18 | 淋浴软管 |  |  | 个 | 30.0 |
| 19 | 脸盆上水软管 | 80cm长 |  | 个 | 20.5 |
| 20 | 冷热龙头带丝软管 |  |  | 个 | 25.0 |
| 21 | 结构胶 |  |  | 袋 | 25.5 |
| 22 | 泡沫胶 |  |  | 袋 | 42.5 |
| 23 | 玻璃胶 |  |  | 袋 | 26.5 |

**第三章 报价文件格式（封面）**

项目名称：凤阳县人民医院水、电维修材料采购项目

报

价

文

件

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**报价人应按以下顺序放置报价文件材料**

1. **报价人营业执照（复印件，加盖公章）**

**（二）法定代表人身份证明**

公司名称：

单位性质：

地址：

姓名： 性别： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人： （盖单位章）

年 月 日

**（三）授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改凤阳县人民医院水、电维修材料采购项目 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2019年7月-2020年6月。

代理人无转委托权。

报价人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

**（四） 报价单**

凤阳县人民医院：

我公司声明，已熟知并同意响应贵院《凤阳县人民医院水、电维修材料采购项目》中各项要求。

我公司同意按照贵院《采购清单目录及控制价》中各项产品控制价均按下浮 %，作为双方最终结算的金额。

该报价单有效期为：2019年7月-2020年6月

如我方中标：

（l）我方承诺不得修改询价及报价文件中任何内容（横线填充内容外），并与你方签订合同。

（2）我方承诺按照规定时间、金额向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内按照约定提供供货服务。

我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（五）协议书及附表（填充横线内容，其余内容不得修改，协议书及附表需乙方签字盖章，并加盖齐缝章，否则以无效报价处理。

**物资采购协议书**

采购方（以下简称甲方）：凤阳县人民医院  
供货方（以下简称乙方）：

签订地点：凤阳县人民医院

1. **项目内容**

1、本项目为凤阳县人民医院水、电维修材料日常采购，具体采购产品清单目录详见附表。

2、采购期限：1年，2019年7月—2020年6月。

**二、产品质量**

1、乙方应在合同签订7日内，向甲方缴纳人民币1万元，作为该项目的履约保证金。

2、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的。产品需符合国家强制性标准，行业标准及规范，凤阳县人民医院水、电维修材料采购项目询价文件中相关技术参数要求。否则一经发现，甲方有权单方面直接解除供货协议，并没收乙方履约保证金。

3、产品均有明显的标识（内容包含不限于：产品名称、品牌、规格型号、主要技术参数、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

4、产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），并承担100/次违约责任，最后一批供应产品质保期结束后由供应方申请，采购方10个工作日内予以退还（无息）。

5、乙方设备需满足国家相关安全技术生产要求，因乙方产品质量问题产生的安全事故，乙方同意由甲方选定专业检测机构对产品质量进行鉴定，并对鉴定结果不持异议。如对甲方经营造成影响，乙方应承担一切责任。

**三、供货时间、货物交付及违约责任**

1、乙方需完全响应询价人所询商品种类、规格、型号、品牌等，保证日常库存量能够满足询价人需要。乙方因库存量不能满足甲方采购需求，乙方需在3日内进行补齐，送达甲方。否则甲方有权单方面取消该次采购，且乙方需向甲方支付该次采购总金额的10%，作为违约金。超过3次延迟供货，甲方有权单方面解除供货协议，并没收乙方履约保证金。

2、交货地点：凤阳县人民医院，具体地点采购人指定。

3、采购量由甲方根据实际需要可分批次进行采购，乙方不得因单批次采购量多少拒绝或延迟送货，否则承担相应违约责任。

4、因甲方使用功能及需求发生变化，甲方有权要求乙方对库存商品进行等价调换。

**四、付款方式**

1、该项目执行单价合同，各产品单价按照协议书附表控制单价下浮 %作为最终结算价格（含货物、税金、运输等一切费用）。

2、甲乙双方按月进行结算，具体金额按照上月实际发生量进行结算。

**五、合同纠纷：**

1、甲、乙双方因履行本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，不能协商解决时，应向合同签订地(凤阳县)人民法院起诉。

2、因国家及地方采购政策变化，本次询价交易模式不符合现行政策要求，采购双方协议自动失效，且互不追究责任。

**六、其他**

1. 本合同一式肆份，供需双方各执贰份。
2. 本合同自供需双方签字或盖章之日起生效。

购货单位（甲方盖章）： 供货单位：（乙方盖章）

开 户 行： 开 户 行：  
 帐 号： 帐 号：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

签字日期：2019年 月 日　　 　　 签字日期：2019年 月 日

**协议书附表**

**电工材料目录清单及控制价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空开 DZ47/1P | 正泰 | 16A | 个 | 10.0 |
| 20A | 个 | 10.0 |
| 25A | 个 | 11.0 |
| 2 | 空开 DZ47/2P | 正泰 | 16A | 个 | 19.5 |
| 20A | 个 | 19.5 |
| 25A | 个 | 22.5 |
| 32A | 个 | 25.0 |
| 40A | 个 | 31.0 |
| 60A | 个 | 37.0 |
| 3 | 空开 DZ47/3P | 正泰 | 16A | 个 | 32.5 |
| 32A | 个 | 32.5 |
| 40A | 个 | 39.0 |
| 63A | 个 | 52.5 |
| 100A | 个 | 72.0 |
| 4 | 空开 DZ47/4P | 正泰 | 20A | 个 | 47.0 |
| 32A | 个 | 47.0 |
| 40A | 个 | 57.0 |
| 63A | 个 | 76.5 |
| 100A | 个 | 107.5 |
| 5 | 漏保 DZ47/1P | 正泰 | 16A | 个 | 34.5 |
| 20A | 个 | 34.5 |
| 25A | 个 | 35.0 |
| 32A | 个 | 41.5 |
| 6 | 漏保 DZ47/2P | 正泰 | 16A | 个 | 46.5 |
| 25A | 个 | 46.5 |
| 32A | 个 | 58.0 |
| 40A | 个 | 73.0 |
| 60A | 个 | 73.0 |
| 7 | 漏保 DZ47/3P | 正泰 | 20A | 个 | 73.0 |
| 40A | 个 | 83.5 |
| 63A | 个 | 85.5 |
| 8 | 漏保 DZ47/4P | 正泰 | 32A | 个 | 86.5 |
| 40A | 个 | 112.0 |
| 63A | 个 | 125.5 |
| 9 | 16A插座 | 正泰 |  | 个 | 12.5 |
| 10 | 86型插座开关 | 正泰 | 5孔插座 | 个 | 13.5 |
| 6孔插座 | 个 | 17.5 |
| 7孔插座 | 个 | 17.5 |
| 1开5孔 | 个 | 17.0 |
| 2开5孔 | 个 | 18.0 |
| 1开 | 个 | 10.0 |
| 2开 | 个 | 12.0 |
| 3开 | 个 | 14.5 |
| 4开 | 个 | 17.5 |
| 白板 | 个 | 4.5 |
| 11 | 铜塑线 | 远东 | 1.5㎡/100米 | 卷 | 126.0 |
| 远东 | 2.5㎡/100米 | 卷 | 192.0 |
| 远东 | 4㎡/100米 | 卷 | 312.5 |
| 远东 | 6㎡/100米 | 卷 | 462.0 |
| 12 | 护套线 | 远东 | 2×2.5㎡/100米 | 卷 | 318.5 |
| 远东 | 2×1.5㎡/100米 | 卷 | 230.5 |
| 13 | 灯头线 | 远东 | 100米 | 卷 | 309.5 |
| 14 | 方灯 | 雷士 | 30×30 NWQ16 | 个 | 90.0 |
| 雷士 | 60×60 NLED4013 | 个 | 199.0 |
| 雷士 | 30×120 NLED4104 | 个 | 227.5 |
| 15 | 支架灯 LED T5 | 雷士 | 7w | 根 | 17.8 |
| 雷士 | 12w | 根 | 21.8 |
| 雷士 | 14w | 根 | 23.8 |
| 16 | 两头进 T8 | 汾江佛山照明 | 7w | 根 | 12.0 |
| 汾江佛山照明 | 16w | 根 | 12.5 |
| 17 | 玻璃荧光灯 |  | 20w | 根 | 10.5 |
|  | 40w | 根 | 12.5 |
| 18 | LED球泡 | 雷士 | 5w | 个 | 15.5 |
| 雷士 | 10w | 个 | 22.5 |
| 雷士 | 18w | 个 | 30.5 |
| 雷士 | 45w | 个 | 97.0 |
| 19 | LED筒灯 | 雷士 | 6w 9123 | 个 | 39.8 |
| 雷士 | 8w 9124 | 个 | 47.3 |
| 20 | 电胶布 | 3M | 20米 | 个 | 6.3 |
| 21 | 集水坑浮球 |  | 5米 | 个 | 82.0 |
| 22 | 排气扇 | 杭州欧康电气有限公司 | 38w 330×173×330mm | 个 | 109.5 |
| 23 | PVC线管 |  | 4m Φ16 | 根 | 14.0 |
|  | 4m Φ20 | 根 | 18.0 |
| 24 | PVC线槽 |  | 2m 100×10 | 根 | 49.5 |
| 25 | 时控开关 |  | KG316T 3A | 个 | 82.5 |

注：电线控制价依据京东商城直营店价格作为控制价，考虑到铜材价格年度内波动较大，该部分商品每月结算价按送货日京东商城直营店价格\*（1-报价人下浮费率）。

水工材料目录清单及控制价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | PPR弯头 | 公元 | Φ63 | 个 | 15.5 |
| Φ50 | 个 | 12.0 |
| Φ40 | 个 | 5.8 |
| Φ32 | 个 | 3.3 |
| Φ25 | 个 | 2.7 |
| Φ20 | 个 | 2.3 |
| 2 | PPR直接 | 公元 | Φ63 | 个 | 12.0 |
| Φ50 | 个 | 8.3 |
| Φ40 | 个 | 2.8 |
| Φ32 | 个 | 1.8 |
| Φ25 | 个 | 1.3 |
| Φ20 | 个 | 1.0 |
| 3 | PPR三通 （变径三通） | 公元 | Φ63 | 个 | 20.5 |
| Φ50-40 | 个 | 12.0 |
| Φ40 | 个 | 8.4 |
| Φ40-32 | 个 | 9.2 |
| Φ32 | 个 | 4.0 |
| Φ32-20 | 个 | 5.1 |
| Φ25 | 个 | 2.5 |
| Φ25-20 | 个 | 3.8 |
| Φ20 | 个 | 2.0 |
| 4 | PPR大小头 | 公元 | Φ63-50 | 个 | 9.9 |
| 公元 | Φ50-25 | 个 | 6.3 |
| 公元 | Φ40-25 | 个 | 3.4 |
| 公元 | Φ32-25 | 个 | 2.4 |
| 公元 | Φ25-20 | 个 | 2.0 |
| 5 | 普通开水器龙头 |  |  | 个 | 43.5 |
| 6 | 普通开水器浮球 |  |  | 个 | 71.0 |
| 7 | 普通开水器发热管 |  | 380v 12kw | 个 | 165.0 |
| 8 | 普通开水器保温管 |  | 220v 保温管 | 个 | 175.0 |
| 9 | 鹅颈龙头 | 日丰/水工 | 冷热 | 个 | 205.0 |
| 日丰/水工 | 单冷 | 个 | 140.0 |
| 10 | 立式龙头 | 日丰/水工 | 冷热 | 个 | 170.0 |
| 日丰/水工 | 单冷 | 个 | 122.5 |
| 11 | 混水阀 | 日丰/水工 |  | 个 | 130.0 |
| 12 | 太阳能明装混水阀 | 日丰/水工 |  | 个 | 97.5 |
| 13 | 短水嘴 | 兰花 |  | 个 | 18.5 |
| 14 | 加长水嘴 | 兰花 |  | 个 | 26.0 |
| 15 | 脸盆下水器 |  |  | 个 | 30.0 |
| 16 | 三角阀 | 日丰 |  | 个 | 22.5 |
| 17 | 淋浴喷头 |  |  | 个 | 15.0 |
| 18 | 淋浴软管 |  |  | 个 | 30.0 |
| 19 | 脸盆上水软管 | 80cm长 |  | 个 | 20.5 |
| 20 | 冷热龙头带丝软管 |  |  | 个 | 25.0 |
| 21 | 结构胶 |  |  | 袋 | 25.5 |
| 22 | 泡沫胶 |  |  | 袋 | 42.5 |
| 23 | 玻璃胶 |  |  | 袋 | 26.5 |