放射免疫分析仪技术参数

1、对125I的探测效率≥75%

2、本底计数≤60CPM

3、8小时稳定性：不大于3%

4、计数精密度：用X2双测检验法重复测量21次，应符合（10.851≤X2≤31.410）

5、数据处理方式：≥7种。

6、配置清单(包含投标总价内)：

| 序号 | 名称 | 设备要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射免疫分析仪主机 | 满足上述参数 | 1台 |
| 2 | 操作计算机 | 品牌电脑4G/500G，19吋以上显示器，预装win7/8/10系统 | 1台 |
| 3 | 打印机 | 品牌激光打印机 | 1台 |
| 4 | 控制软件 | 专用软件 | 1套 |
| 5 | 试管架 | 专用试管架 | 1套 |