## Sheet1
医学模型参数
序号 | 医学模型 | 参数
1 | 心肺听诊仪 | 该仪器由电脑芯片控制，在临床患者身上录制了34种典型的心音和呼吸音，经过高保真技术处理编辑制成语音芯片，学员通过听诊器，可以进行真实听诊，其声音真实。
2 | 气管插管模拟人 | 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 观察对比一例正常与另一侧散大之瞳孔。 指示环甲膜穿刺部位。
3 | 胎儿心脏模型 | 该模型由心房、心室冠状剖面两部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有25个部位指示标志。 尺寸:放大1倍，高14cm，宽9cm，厚7.5cm。 材质:进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘。
4 | 头颈部肌肉、血管附脑模型 | 由颅骨、头颈部肌肉、脑正中矢状切面、一侧脑冠状切面、大脑镰、小脑、脑干、脑神经以及眼和颈静脉等10个部件组成，并显示颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有165个部位指示。 尺寸：27×17×21cm。
5 | 成人心脏解剖放大模型 | 模型适用于普通中学、中等专业学校讲解生理解剖课时作直观教具用，主要使学生了解心脏外部形态和内部结构，以及与心脏有关的大血管，进一步了解体循环和肺循环的途径。 用PVC制成，分成3件，4倍放大。尺寸:25x23x23CM。
6 | 妊娠子宫三维血管构造软体模型 | 下段横切口（材质：布和海绵）。
7 | 高级分娩综合技能训练模型 | 1、分娩模型：模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作；可练习会阴护理技术；腹部是由透明腹壁与仿真皮肤组成，便于观察分娩机能演示及抬头与坐骨棘平面的位置关系。 2、宫颈检查模型：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及抬头与坐骨棘平面位置关系。 3、胎儿模型：标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术；胎儿附件：脐带、胎盘 4、产品基本配置包含分娩示教母体、两个示教用胎儿（1男、1女）、脐带、胎盘、腹壁盖。
8 | 高级计划生育教育模型 | 1、精确的解剖结构：腹壁柔软、子宫、附件等。 2、可进行计划生育教育和技能操作训练和考核。 3、透明的部分有助于观察宫内避孕器的安放，操作时可观察操作步骤是否正确。 4、提示3个不同位置的子宫：前倾位、水平位、后倾位。 5、练习双合诊技术，放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器。
9 | 新生儿胃模型 | 尺寸：放大，固定在支架上； 部件：2个部件，将胃分为前后2部分； 功能：显示胃内外心态和结构； 材质：环保PVC材料。
10 | 新生儿模型48CM | 本模型为新生儿整体人，解剖标志明显，四肢关节灵活，便于操作定位； 可进行口对口、口对口鼻人工呼吸及胸外按压； 本产品有心肺复苏监测仪，全程电子监测多项指标：监测按压位置、按压力度、按压频率、吹气量、吹气时间等； 可行气管插管术。
11 | 乳房模型（母乳喂养用具） | 模型可水洗，不破碎；手感真实。
12 | 乳房模型(哺乳期乳房解剖形态） | 尺寸：自然比例大小，固定在支架上； 部件：2部件； 功能：显示剖开哺乳期乳房的形态及结构； 材质：环保PVC材料，环保油漆。
13 | 高级心肺复苏模拟人 | 模拟人手感真实，形态逼真，外形美观。 可进行开放气道、人工呼吸、胸外按压。 电子监测：电子指示灯显示人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数（错误时有报警提示）。 可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 三种操作方式：训练、考核、实战。
14 | 人体医学头部矢状切面模型 | 模型显示脑、脊髓、鼻腔、口腔以及喉腔等结构（共有53个部位指示标）。
15 | 医学人体间脑端脑丘脑模型 | 该模型采用放大3倍，设计了四部件可拆装组合，来详细的展示了间脑和部分端脑的结构，同时，下丘内突显示了核团和相对关系，并且设计了背侧丘脑可拆，多个功能用不同的颜色来标示，以便使用者更的区分和使用，并且设计了多个数字标识，更有利于使用。 产品尺寸:25*18*25CM 重量1.5KG
16 | 医学人体大脑解剖模型大脑皮层躯体运动心理教学模型 | 这款脑模型为实物的2倍大小，中切，可分解成4部分。前叶和脑干可拆卸。清晰展示了运动中、感觉中枢和功能中枢，并以色彩区分，并带有标注。 置于可拆卸基架上。 食品级PVC材质，精美手工上色。
17 | 大脑基底核模型丘脑模型 | 该模型显示大脑基底核的形态和位置以及与丘脑（兰色）毗邻关系。显示大脑基底核的组成，包括豆状核、尾状核和杏仁体。
18 | 医学人体头颅脑横切模型 | 该模型以头颈部为主体进行水平断面设计，分为12片，10片厚度为10MM，每片可以单独取下，更好的方便使用者，特别的设计了数字标识，注解了每个关键点。
19 | 医学人体大脑解剖模型大脑模型 | 该模型由脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干等8个部件组成，并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑，脑桥、延髓各个部分，以及脑神经等结构，共有40多个部位指示标志。
20 | 医学人体大脑功能分区模型 | 以精准描绘展现了大脑的各个功能分区 ，并且以独特的色彩 详细的标识了独特的颜色编码大小的大脑对以下区域:额叶、顶叶、枕叶、颞叶。 运动皮质、躯体感觉皮质,边缘皮层、小脑、脑干。是一款不可多得的脑解剖学习和演示模型。
21 | 医用头部神经模型 | 该模型显示头部主要神经（多达30多个神经），并且展示了颈部的肌肉和主要动静脉的解剖。
22 | 心脏组成模型 | 人体自然大心脏模型，2部件，显示了心脏的正常形态结构，动静脉及瓣膜结构。模型上标有数字，并有对应说明书，方便教学使用。
23 | 消化系统组成模型 | 消化系统的立体模型，展示：鼻、口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠、盲肠和直肠开放。
24 | 气管支气管含肺叶模型 | 透明肺段模型，显示左右两肺的分段，左肺八个段，右肺十个段，从透明肺壳可以观察支气管树的分布情况。