卡式灭菌器技术要求

1.进口品牌；

2.眼科手术专用灭菌器；

3.灭菌卡盒容积*≥*1.8L；

4.具有一个N级灭菌自动循环，6个S级灭菌自动循环及一个自动干燥程序;

1. 非包裹灭菌循环时间≤9min。